Сведения о сертификации

Сертификат соответствия № РОСС  CN.АЯ46.В07906; срок действия с 02.08.2006г. по 21.06.2009 г.

Регистрационное удостоверение  ФС № 2006/871 действительно с 9 июня 2006 года до 9 июня 2016 года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.34.945.Д.002175.03.07 от 01.03.2007 г.

Изготовитель: «Jiangsu_Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd»,  КНР

Импортер: ООО «Восточная Медицинская Компания»

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов.

(ГОСТ Р 51081-97; ГОСТ Р 50444-92) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может  обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии	12 месяцев

Дата продажи

Сервисное обслуживание приборов производится в 	     ООО «ВМК»

Контактный телефон:

Адрес:

# Кресло-туалет

### Мод. Н 020В

# Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Кресло-туалет  предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное     санитарно-гигиеническое приспособление.

- Основные  технические характеристики

Габаритные размеры ______________________________	           ___  500х650х600 мм.

Габаритные размеры упаковки (4 шт.)_______	_________ __         _ 650х650х680 мм.

Масса _______________________________________________________________ 4.5  кг.

Масса упаковки (4 шт.)________________________                  _________________ 19  кг.

Грузоподъемность __________________________________________________ 110(1  кг.

Высота регулируется семиуровневым кнопочным фиксатором

(от поручней до пола) 						         600 - 750 мм.

Высота сиденья регулируется через каждые 25 мм. 		         410 - 560 мм.

Глубина сиденья	                                                                                                 400 мм.

Ширина между поручнями 						  450 мм.

Рама изготовлена из алюминия, и имеет полимерное покрытие.

Съемные крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика.

Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками.

- Комплект поставки

1. 	Кресло-туалет_							        1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 					____1 шт.

- Подготовка кресло-туалета к эксплуатации

Кресло-туалет собирается без использования инструмента.

При сборке, руководствуйтесь изображением на стр. 1.

Сиденье, затем крышка прикрепляются к задней части рамы.

Ведро с крышкой ставятся на дугообразные опоры рамы под сиденьем.

Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресло-туалета.

Конструкция кресло-туалета позволяет устанавливать  его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются).

- Указание мер безопасности

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

Не допускайте контакта кресло-туалета с электрическими приборами и проводами.

При пересадке из инвалидного кресло-коляски убедитесь, что колеса стоят на ручном тормозе.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-туалет требует определенного технического ухода.

Рама кресла-туалета изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, облегчает санитарную обработку кресло-туалета.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите кресло насухо.

Следует предохранять кресло-туалет от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте кресло-туалет длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках стула необходимо провести их замену.